# МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

# ГЛАВА

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОСЕНСКОЕ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 19.07.2012 | № | 3-П |
| --- | --- | --- | --- |

О реализации отдельных  мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2012-2013гг. МБУК «ДК Коммунарка»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования сельское поселение Сосенское Ленинского района Московской области, распоряжением префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы от 26.06.2012г. №6-РП, на основании акта обследования Комиссии

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Финансово-экономическому отделу (Константинова О.С.) внести изменения в бюджет поселения Сосенское и выделить субсидии  МБУК «ДК Коммунарка» на проведение работ по ремонту внешних сетей теплоснабжения в сумме 1 374 831,34 на основании сметы (приложение №1)

2. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2012-2013гг.  директору МБУК «ДК Коммунарка» Корневой Т.И. провести  ремонт внешних сетей теплоснабжения  Дома культуры.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главного специалиста отдела коммунального хозяйства администрации сельского поселения Сосенское Рубцова Р.А.

Глава сельского поселения Сосенское                                                           С.Л. Белоконев

### Утверждена	                              Согласована

### Заказчик:____________________________	                   Подрядчик: ______________________________

### «_____»_____________________________                                                                               «____»___________________________________

Приложение №1

# СМЕТА №

на ремонт теплотрассы отТК до «Дома Культуры п. Коммунарка» по адресу: п. Коммунар-
ка Ленинского муниципального района Московской области

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

### Сметная стоимость	1 374 831,34 р.

### Нормативная трудоемкость                                              40 858,96 чел-ч

### Сметная заработная плата	232 385,49 р.

### Сметная стоимость эксплуатации машин                     105 447,75 р.
Сметная стоимость материалов	430 235,50 р.

### Составлена в базисном уровне цен 2001 года и в уровне цен по состоянию на январь 2012г.

| №№ п.п. | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на единицу измерения, руб. | Поправочные коэффициенты | Стоимость в ценах 2001 г. руб. | Пункт коэффиц. пересчета | Коэффициенты пересчета | Стоимость в текущих ценах, руб. | ЗТР, всего чел.-час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Земляные работы |
| 1 | 01-01-004- 05 МДС 81- 36.2004 Прил 3 п. 8 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 мЗ, группа грунтов 2 | 1000 мЗ грунта | 0,1300 | 4 214,10 |  |  | 01/2012 п. 12 |  |  |  |
|  |  | зп |  |  | 100,31 | 1,15 | 15,00 |  | 17,5100 | 262,59 |  |
|  |  | эм |  |  | 4 113,79 | 1,15 | 615,01 |  | 8,8500 | 5 442,85 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 681,62 | 1,15 | 101,90 |  | 17,5100 | 1 784,31 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | 95% | 81% (95,00 % * (0.85)) |  | 111,05 |  |  | 1 657,98 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | 50% | 40% (50,00 % * (0.8)) |  | 58,45 |  |  | 818,76 |  |
|  |  | ЗТР | Чел-ч | 14,7890 |  |  |  |  |  |  | 1,9226 |
|  |  |  |  |  |  |  | 799,51 |  |  | 8182,18 |  |
| 2 | 01-02-057- 02 МДС 81- 36.2004 Прил.З п. 8 т.ч. п. 3.187 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 мЗ фунта | 0,2750 | 1 201,20 |  |  | 01/2012 п. 787 |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 1 201,20 | 1,15 1,2 | 455,86 |  | 17,5100 | 7 982,03 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | 80% | 68% (80,00 % * (0.85)) |  | 364,68 |  |  | 5 427,78 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | 45% | 36% (45,00 % * (0.8)) |  | 205,13 |  |  | 2 873,53 |  |
|  |  | ЗТР | Чел-ч | 212,5200 |  |  |  |  |  |  | 58,4430 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 025,67 |  |  | 16 283,34 |  |
| 3 | 01-01-033- 02 МДС 81- 36.2004 Прил.З п. 8 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 квт (80 л.С.), Группа грунтов 2 | 1000 мЗ грунта | 0,0675 | 543,73 |  |  | 01/2012 п. 140 |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 543,73 | 1,15 | 42,21 |  | 11,0100 | 464,70 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 119,75 | 1,15 | 9,30 |  | 17,5100 | 162,77 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | 95% | 81% (95,00 % * (0.85)) |  | 8,83 |  |  | 131,84 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | 50% | 40% (50,00 % * (0.8)) |  | 4,65 |  |  | 65,11 |  |

1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? | 8 | 0 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЗТР | Чел-ч | 0,0000 |  |  |  |  |  | 0,0000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 55,69 |  |  | 661,65 |
| 4 | 01-02-061- 02 МДС 81- 36.2004 Прил.З п. 8 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком (под асфальтовое покрытие) | 100 мЗ грунта | 0,9000 | 729,00 |  |  | 01/2012 П. 795 |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 729,00 | 1,15 | 754,51 |  | 17,5100 | 13 211,56 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | 80% | 68% (80,00 % * (0.85)) |  | 603,61 |  |  | 8 983,86 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | 45% | 36% (45,00 % * (0.8)) |  | 339,53 |  |  | 4 756,16 |  |
|  |  | ЗТР | Чел-ч | 111,7800 |  |  |  |  |  |  | 100,6020 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 697,66 |  |  | 26 951,58 |
| 5 | 408-0124 | Песок природный для строительных работ мелкий | мЗ | 90,0000 | 59,99 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MP |  |  | 59,99 | 1,0000 | 5 399,10 |  | 9,4600 | 51 075,49 |  |
|  |  | ЗТР | Чел-ч | 0,0000 |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 399,10 |  |  | 51 075,49 |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1: |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,9676 |
|  |  | Сумма по разделу без учёта HP и СП |  |  |  | 7 281,69 |  |  | 78 439,21 |
|  |  | Сумма по разделу |  |  |  |  | 8 977,63 |  |  | 103 154,23 |
|  |  | В т.ч. накладные расходы |  |  |  |  | 1 088,18 |  |  | 16 201,46 |
|  |  | В т.ч.сметная прибыль |  |  |  |  | 607,76 |  |  | 8 513,55 |
| 2. Демонтаж |
| 6 | 27-03-010- 01 МДС 81- 36.2004 Прил.З п. 8 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,0900 | 615,13 |  |  | 01/2012 п. 8064 |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 615,13 | 1,15 | 63,67 |  | 17,5100 | 1 114,79 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | 142 % | 121% (142,00%* (0.85)) |  | 90,41 |  |  | 1 348,90 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | 95% | 76% (95,00 % * (0.8)) |  | 60,48 |  |  | 847,24 |  |
|  |  | ЗТР | Чел-ч | 88,2050 |  |  |  |  |  |  | 7,9385 |
|  |  |  |  |  |  |  | 214,55 |  |  | 3 310,93 |
| 7 | 27-06-007- 01 МДС 81- 36.2004 Прил.З п. 8 | Нарезка швов | 100 м шва | 0,8000 | 2 766,56 |  |  | 01/2012 п. 8160 |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 66,90 | 1,15 | 61,55 |  | 17,5100 | 1 077,71 |  |
|  |  | эм |  |  | 2 323,38 | 1,15 | 2 137,51 |  | 2,1100 | 4 510,15 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 304,67 | 1,15 | 280,30 |  | 17,5100 | 4 907,99 |  |
|  |  | MP |  |  | 376,28 | 1,0000 | 301,02 |  | 7,1600 | 2 155,33 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | 142% | 121% (142,00%* (0.85)) |  | 485,42 |  |  | 7 242,69 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | 95% | 76% (95,00 % * (0.8)) |  | 324,75 |  |  | 4 549,13 |  |
|  |  | ЗТР | Чел-ч | 9,7750 |  |  |  |  |  |  | 7,8200 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 310,25 |  |  | 19 535,00 |
| 8 | 68-12-4 МДС 81- 38.2004 прил.З п.7 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 мЗ кон- струк | 0,1800 | 4 303,42 |  |  | 01/2012 п. 1713 |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 2 022,24 | 1,15 | 418,60 |  | 17,5100 | 7 329,75 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 2 281,18 | 1,15 | 472,20 |  | 10,4500 | 4 934,53 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 423,83 | 1,15 | 87,73 |  | 17,5100 | 1 536,20 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | 104% | 88% (104,00%* (0.85)) |  | 526,59 |  |  | 7 802,04 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | 60% | 48% (60,00 % * (0.8)) |  | 303,80 |  |  | 4 255,66 |  |
|  |  | ЗТР | Чел-ч | 279,8525 |  |  |  |  |  |  | 50,3735 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 721,20 |  |  | 24 321,98 |
| 9 | 07-06-002- 07 МДС 81- 36.2004 Прил.З п. 8 | плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 К=0,8 | 100 шт. сборных | 0,7200 | 5 673,86 |  |  | 01/2012 п. 3279 |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 901,20 | 1,15 | 746,19 |  | 17,5100 | 13 065,85 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 4 772,66 | 1,15 | 3 951,76 |  | 6,9900 | 27 622,82 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 629,21 | 1,15 | 520,99 |  | 17,5100 | 9 122,46 |  |
|  | 403-9020 | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 72,0000 |  | 1,0000 | 0,00 |  | 0,0000 | 0,00 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | 130% | 111% |  | 1 647,33 |  |  | 24 629,03 |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (130,00%* (0.85)) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | 85% | 68% (85,00 % * (0.8)) |  | 1 077,10 |  |  | 15 088,05 |  |
|  |  | ЗТР | Чеп-ч | 137,8160 |  |  |  |  |  |  | 99,2275 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 422,39 |  |  | 80 405,75 |
| 10 | 24-01-002- 04 МДС 81- 36.2004 Прил.З п. 8 | трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 мпа, температуре 150°с, диаметр труб: 100 мм. К=0,6 | 1 км трубо- прово | 0,1440 | 9 175,57 |  |  | 01/2012 п. 7312 |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 3 065,28 | 1,15 | 507,61 |  | 17,5100 | 8 888,26 |  |
|  |  | эм |  |  | 6 110,29 | 1,15 | 1 011,86 |  | 7,1800 | 7 265,18 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 558,82 | 1,15 | 92,54 |  | 17,5100 | 1 620,39 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | 130% | 111% (130,00%* (0.85)) |  | 780,20 |  |  | 11 664,59 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | 89% | 71% (89,00 % * (0.8)) |  | 534,13 |  |  | 7 461,14 |  |
|  |  | ЗТР | Чел-ч | 592,2500 |  |  |  |  |  |  | 85,2840 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 833,81 |  |  | 35 279,17 |
| 11 | 26-01-016- 03 МДС 81- 36.2004 Прил.З п. 8 | Изоляции трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе: матов из стеклянного штапельного волокна К=0,6 | 1 мЗ изоляции | 4,5000 | 509,25 |  |  | 01/2012 п. 7862 |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 245,17 | 1,15 | 1 268,75 |  | 17,5100 | 22 215,90 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 264,08 | 1,15 | 1 366,61 |  | 5,1700 | 7 065,39 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | 100% | 85% (100,00%* (0.85)) |  | 1 268,75 |  |  | 18 883,51 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | 70% | 56% (70,00 % * (0.8)) |  | 888,13 |  |  | 12 440,90 |  |
|  |  | ЗТР | Чеп-ч | 55,7175 |  |  |  |  |  |  | 250,7288 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 792,25 |  |  | 60 605,70 |
| 12 | 24-01-032- 03 МДС 81- 36.2004 Прил.З п. 8 | задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм. К=0,6 | 1 компл. задвиж | 4,0000 | 74,36 |  |  | 01/2012 п. 7536 |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 19,76 | 1,15 | 90,90 |  | 17,5100 | 1 591,59 |  |
|  |  | эм |  |  | 54,60 | 1,15 | 251,16 |  | 7,5800 | 1 903,79 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 6,57 | 1,15 | 30,22 |  | 17,5100 | 529,19 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | 130 % | 111% (130,00%* (0.85)) |  | 157,45 |  |  | 2 354,06 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | 89% | 71% (89,00 % * (0.8)) |  | 107,80 |  |  | 1 505,75 |  |
|  |  | ЗТР | Чел-ч | 3,8180 |  |  |  |  |  |  | 15,2720 |
|  |  |  |  |  |  |  | 607,30 |  |  | 7 355,19 |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2: |  |  |  |  |  |  |  |  | 516,6442 |
|  |  | Сумма по разделу без учёта HP и СП |  |  |  | 12 649,41 |  |  | 110 741,04 |
|  |  | Сумма по разделу |  |  |  |  | 20 901,76 |  |  | 230 813,73 |
|  |  | В т.ч. накладные расходы |  |  |  |  | 4 956,15 |  |  | 73 924,82 |
|  |  | В т.ч.сметная прибыль |  |  |  |  | 3 296,20 |  |  | 46 147,87 |
| 3. Строительные работы |
| 13 | 46-03-007- 02 МДС 81- 36.2004 Прил.З п. 8 | Пробивка проемов в конструкциях: из бетона | 1 мЗ | 0,6000 | 1 023,41 |  |  | 01/2012 п. 10224 |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 247,66 | 1,15 | 170,89 |  | 17,5100 | 2 992,20 |  |
|  |  | эм |  |  | 775,75 | 1,15 | 535,27 |  | 8,0300 | 4 298,20 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 114,99 | 1,15 | 79,34 |  | 17,5100 | 1 389,30 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | 110% | 94% (110,00%* (0.85)) |  | 275,25 |  |  | 4118,61 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | 70% | 56% (70,00 % * (0.8)) |  | 175,16 |  |  | 2 453,64 |  |
|  |  | ЗТР | Чел-ч | 31,7515 |  |  |  |  |  |  | 19,0509 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 156,56 |  |  | 13 862,65 |
| 14 | 46-03-017- 05 МДС 81- 36.2004 Прил.З П. 8 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 мЗ заделки | 0,5000 | 1 930,16 |  |  | 01/2012 п. 10258 |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 608,53 | 1,15 | 349,90 |  | 17,5100 | 6 126,83 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 35,23 | 1,15 | 20,26 |  | 7,4000 | 149,90 |  |
|  |  | MP |  |  | 1 286,40 | 1,0000 | 643,20 |  | 4,4100 | 2 836,51 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | 110% | 94% |  | 384,90 |  |  | 5 759,22 |  |

| 1 | 2 | з | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (110,00%* (0.85)) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | 70% | 56% (70,00 % * (0.8)) |  | 244,93 |  |  | 3 431,03 |  |
|  |  | ЗТР | Чел-ч | 86,5030 |  |  |  |  |  |  | 43,2515 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 643,19 |  |  | 18 303,50 |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3: |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,3024 |
|  |  | Сумма по разделу без учёта HP и СП |  |  |  | 1 719,52 |  |  | 16 403,65 |
|  |  | Сумма по разделу |  |  |  |  | 2 799,76 |  |  | 32 166,15 |
|  |  | В т.ч. накладные расходы |  |  |  |  | 660,15 |  |  | 9 877,83 |
|  |  | В т.ч.сметная прибыль |  |  |  |  | 420,09 |  |  | 5 884,67 |
| 4. Монтаж |
| 15 | 23-01-001- 01 МДС 81- 36.2004 Прил.З п. 8 | Устройство основания песчанного под трубопроводы и засыпка труб песком | 10 мЗ основания | 4,2000 | 726,15 |  |  | 01/2012 п. 7144 |  |  |  |
|  |  | зп |  |  | 83,33 | 1,15 | 402,48 |  | 17,5100 | 7 047,49 |  |
|  |  | эм |  |  | 34,96 | 1,15 | 168,86 |  | 5,6200 | 948,98 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 3,52 | 1,15 | 17,00 |  | 17,5100 | 297,70 |  |
|  |  | MP |  |  | 607,86 | 1,0000 | 2 553,01 |  | 9,2500 | 23 615,36 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | 130% | 111% (130,00%* (0.85)) |  | 545,33 |  |  | 8 153,16 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | 89% | 71% (89,00 % * (0.8)) |  | 373,34 |  |  | 5 215,09 |  |
|  |  | ЗТР | Чел-ч | 11,7300 |  |  |  |  |  |  | 49,2660 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 043,03 |  |  | 44 980,08 |
| 16 | 24-01-021- 04 МДС 81- 36.2004 Прил 3 п. 8 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ппу) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 мпа, температуре 150°с, диаметр труб: 100 мм | 1 км трубо- прово | 0,1440 | 437 919,80 |  |  | 01/2012 п. 7468 |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 9 494,53 | 1,15 | 1 572,29 |  | 17,5100 | 27 530,87 |  |
|  |  | эм |  |  | 9 896,53 | 1,15 | 1 638,87 |  | 7,1100 | 11 652,33 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 864,11 | 1,15 | 143,10 |  | 17,5100 | 2 505,62 |  |
|  |  | MP |  |  | 418 528,74 | 1,0000 | 60 268,14 |  | 2,0100 | 121 138,96 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | 130 % | 111% (130,00%* (0.85)) |  | 2 230,01 |  |  | 33 340,51 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | 89% | 71% (89,00 % * (0.8)) |  | 1 526,70 |  |  | 21 325,91 |  |
|  |  | ЗТР | Чел-ч | 1 100,6765 |  |  |  |  |  |  | 158,4974 |
|  |  |  |  |  |  |  | 67 236,00 |  |  | 214 988,58 |
| 17 | 22-01-011- 08 МДС 81- 36.2004 Прил.З п. 8 | Укладка футляров диаметром: 300 мм | 1 км трубо- прово | 0,0520 | 383 822,15 |  |  | 01/2012 П. 6613 |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 6 147,90 | 1,15 | 367,64 |  | 17,5100 | 6 437,45 |  |
|  |  | эм |  |  | 19 124,94 | 1,15 | 1 143,67 |  | 5,8500 | 6 690,48 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2 175,35 | 1,15 | 130,09 |  | 17,5100 | 2 277,80 |  |
|  |  | MP |  |  | 358 549,31 | 1,0000 | 18 644,56 |  | 4,5400 | 84 646,32 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | 130% | 111% (130,00%* (0.85)) |  | 647,05 |  |  | 9 673,94 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | 89% | 71% (89,00 % * (0.8)) |  | 442,98 |  |  | 6 187,83 |  |
|  |  | ЗТР | Чел-ч | 683,1000 |  |  |  |  |  |  | 35,5212 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 245,91 |  |  | 113 636,02 |
| 18 | 22-05-003- 03 МДС 81- 36.2004 Прил.З п. 8 | Протаскивание в футляр труб диаметром: 200 мм | 100 м трубы, ул | 0,5200 | 2 422,35 |  |  | 01/2012 п. 7009 |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 863,88 | 1,15 | 516,60 |  | 17,5100 | 9 045,67 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 50,12 | 1,15 | 29,97 |  | 5,5000 | 164,84 |  |
|  |  | MP |  |  | 1 508,35 | 1,0000 | 784,34 |  | 3,0300 | 2 376,56 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | 130% | 111% (130,00%* (0.85)) |  | 671,58 |  |  | 10 040,69 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | 89% | 71% (89,00 % * (0.8)) |  | 459,77 |  |  | 6 422,43 |  |
|  |  | ЗТР | Чел-ч | 103,2700 |  |  |  |  |  |  | 53,7004 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 462,27 |  |  | 28 050,19 |
| 19 | 22-05-004- 01 МДС 81- 36.2004 | Заделка концов футляра | футляр | 6,0000 | 577,52 |  |  | 01/2012 п. 7024 |  |  |  |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прил.З п. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 71,67 | 1,15 | 494,52 |  | 17,5100 | 8 659,10 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 130,12 | 1,15 | 897,83 |  | 5,2800 | 4 740,53 |  |
|  |  | MP |  |  | 375,73 | 1,0000 | 2 254,38 |  | 3,7800 | 8 521,56 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | 130% | 111% (130,00%* (0.85)) |  | 642,88 |  |  | 9 611,60 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | 89% | 71% (89,00 % * (0.8)) |  | 440,13 |  |  | 6 147,96 |  |
|  |  | ЗТР | Чел-ч | 9,1885 |  |  |  |  |  |  | 55,1310 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 729,74 |  |  | 37 680,74 |  |
| 20 | 22-03-014- 03 МДС 81- 36 2004 Прил.З п. 8 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм | 1 фланец | 8,0000 | 107,84 |  |  | 01/2012 п. 6951 |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 7,76 | 1,15 | 71,39 |  | 17,5100 | 1 250,07 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 52,25 | 1,15 | 480,70 |  | 5,4000 | 2 595,78 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 5,27 | 1,15 | 48,48 |  | 17,5100 | 848,95 |  |
|  |  | MP |  |  | 47,83 | 1,0000 | 382,64 |  | 5,7200 | 2 188,70 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | 130% | 111% (130,00%* (0.85)) |  | 155,84 |  |  | 2 329,92 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | 89% | 71% (89,00 % * (0.8)) |  | 106,69 |  |  | 1 490,31 |  |
|  |  | ЗТР | Чел-ч | 0,8050 |  |  |  |  |  |  | 6,4400 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 197,26 |  |  | 9 854,79 |  |
| 21 | 24-01-032- 03 МДС 81- 36.2004 Прил.З п. 8 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм | 1 ком пл. задвиж | 4,0000 | 1 264,25 |  |  | 01/2012 п. 7536 |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 32,93 | 1,15 | 151,48 |  | 17,5100 | 2 652,38 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 91,00 | 1,15 | 418,60 |  | 7,5800 | 3 172,99 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 10,95 | 1,15 | 50,37 |  | 17,5100 | 881,98 |  |
|  |  | MP |  |  | 1 140,32 | 1,0000 | 4 561,28 |  | 3,7800 | 17 241,64 |  |
|  | 302-1712 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 мпа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 100 мм | шт. | -4,0000 | 1 135,20 | 1,0000 | -4 540,80 |  | 3,7700 | -17 118,82 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | 130% | 111% (130,00%* (0.85)) |  | 262,40 |  |  | 3 923,14 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | 89% | 71% (89,00 % * (0.8)) |  | 179,64 |  |  | 2 509,39 |  |
|  |  | ЗТР | Чел-ч | 3,8180 |  |  |  |  |  |  | 15,2720 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 032,61 |  |  | 12 380,72 |  |
| 22 | Цена поставщика | Кран шаровой стальной 11с67п ДуЮО Ру16 фл Спецавтоматика | шт. | 4,0000 | 8 600,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MP |  |  | 8 600,00 | 1,0000 | 34 400,00 |  | 1,0000 | 34 400,00 |  |
|  |  | ЗТР | Чел-ч | 0,0000 |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 34 400,00 |  |  | 34 400,00 |  |
| 23 | 22-03-001- 05 МДС 81- 36.2004 Прил.З п. 8 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм: Отвод в ППУ 108 - 18,2кг* 2шт=36,4кг | 1 т фасонных ча | 0,0364 | 24 283,05 |  |  | 01/2012 п. 6907 |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 3 923,64 | 1,15 | 164,24 |  | 17,5100 | 2 875,90 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 14 011,25 | 1,15 | 586,51 |  | 5,4300 | 3 184,75 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1 392,66 | 1,15 | 58,30 |  | 17,5100 | 1 020,78 |  |
|  |  | MP |  |  | 6 348,16 | 1,0000 | 231,07 |  | 4,5500 | 1 051,38 |  |
|  | 103-1009 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | -0,0364 | 5 500,00 | 1,0000 | -200,20 |  | 4,2800 | -856,86 |  |
|  | 507-9506 | Фланцы стальные | компл. | 0,0000 |  | 1,0000 | 0,00 |  | 0,0000 | 0,00 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | 130% | 111% (130,00%* (0.85)) |  | 289,30 |  |  | 4 325,32 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | 89% | 71% (89,00 % * (0.8)) |  | 198,06 |  |  | 2 766,64 |  |
|  |  | ЗТР | Чел-ч | 406,8700 |  |  |  |  |  |  | 14,8101 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 268,99 |  |  | 13 347,14 |  |
| 24 | Цена поставщика | Отводы в изоляции ППУ диаметром 108/180мм, 45 гр. | шт. | 2,0000 | 4 187,28 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MP |  |  | 4 187,28 | 1,0000 | 8 374,56 |  | 1,0000 | 8 374,56 |  |
|  |  | ЗТР | Чел-ч | 0,0000 |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 374,56 |  |  | 8 374,56 |  |
| 25 | 26-01-020- 01 МДС 81- 36.2004 Прил.З п. 8 | Изоляция трубопроводов пенополиуретаном методом заливки под защитное металлическое покрытие из листов алюминиевых сплавов или стали оцинкованной листовой | 1 мЗ изоляции | 0,0400 | 5 712,76 |  |  | 01/2012 п. 7867 |  |  |  |

э

\

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЗП |  |  | 1 564,09 | 1,15 | 71,95 |  | 17,5100 | 1 259,81 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 681,06 | 1,15 | 31,33 |  | 4,6600 | 145,99 |  |
|  |  | MP |  |  | 3 467,61 | 1,0000 | 138,70 |  | 2,4800 | 343,99 |  |
|  | 101-9401 | Металл листовой | м2 | 0,0000 |  | 1,0000 | 0,00 |  | 0,0000 | 0,00 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | 100% | 85% (100,00%* (0.85)) |  | 71,95 |  |  | 1 070,84 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | 70% | 56% (70,00 % * (0.8)) |  | 50,36 |  |  | 705,49 |  |
|  |  | ЗТР | Чел-ч | 173,7880 |  |  |  |  |  |  | 6,9515 |
|  |  |  |  |  |  | 364,29 |  | 3 526,13 |
| 26 | 103-1306 | Муфты термоусаживаемые полиэтиленовые для стыков труб в ппу пэ изоляции, диаметром 180 мм, длиной 500 мм | шт. | 18,0000 | 41,19 |  |  | 01/2012 п. 4185 |  |  |  |
|  |  | MP |  |  | 41,19 | 1,0000 | 741,42 |  | 8,7100 | 6 457,77 |  |
|  |  | ЗТР | Чел-ч | 0,0000 |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
|  |  |  |  |  |  | 741,42 |  | 6 457,77 |
| 27 | 16-07-003- 08 МДС 81- 36.2004 Прил.З п. 8 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм | 1 врезка | 4,0000 | 670,06 |  |  | 01/2012 п. 5715 |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 71,77 | 1,15 | 330,14 |  | 17,5100 | 5 780,79 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 11,71 | 1,15 | 53,87 |  | 6,5100 | 350,67 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0,27 | 1,15 | 1,24 |  | 17,5100 | 21,75 |  |
|  |  | MP |  |  | 586,58 | 1,0000 | 2 346,32 |  | 5,0900 | 11 942,77 |  |
|  | 302-1177 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 мпа (10 кгс/см2) ЗОчббр диаметром 100 мм | шт. | -4,0000 | 476,70 | 1,0000 | ■1 906,80 |  | 5,1400 | ■9 800,95 |  |
|  | 507-0986 | Фланцы стальные плоские приварные из стали встЗсп2, встЗспЗ, давлением 1,0 мпа (10кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | -4,0000 | 45,00 | 1,0000 | ■180,00 |  | 5,7100 | -1 027,80 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | 128% | 109% (128,00%* (0.85)) |  | 424,17 |  |  | 6 324,76 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% | 66% (83,00 % * (0.8)) |  | 275,05 |  |  | 3 829,67 |  |
|  |  | ЗТР | Чел-ч | 8,5790 |  |  |  |  |  |  | 34,3160 |
|  |  |  |  |  |  | 1 342,75 |  | 17 399,90 |
| 28 | 16-07-006- 02 МДС 81- 36.2004 Прил.З п. 8 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм | 1 сальник | 4,0000 | 26,77 |  |  | 01/2012 п. 5726 |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 21,41 | 1,15 | 98,49 |  | 17,5100 | 1 724,49 |  |
|  |  | MP |  |  | 5,36 | 1,0000 | 21,44 |  | 5,9400 | 127,35 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | 128% | 109% (128,00%* (0.85)) |  | 126,06 |  |  | 1 879,69 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | 83% | 66% (83,00 % * (0.8)) |  | 81,74 |  |  | 1 138,16 |  |
|  |  | ЗТР | Чел-ч | 2,7140 |  |  |  |  |  |  | 10,8560 |
|  |  |  |  |  |  | 327,73 |  | 4 869,70 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4: |  |  |  |  |  |  |  | 440,7616 |
|  | Сумма по разделу без учёта HP и СП |  |  |  | 138 565,51 |  | 401 533,86 |
|  | Сумма по разделу |  |  |  |  | 148 766,55 |  | 549 946,33 |
|  | В т.ч. накладные расходы |  |  |  |  | 6 066,57 |  | 90 673,57 |
|  | В т.ч.сметная прибыль |  |  |  |  | 4 134,47 |  | 57 738,89 |
| 5. Благоустройство |
| 29 | 27-04-001- 01 МДС 81- 36.2004 Прил.З п. 8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 мЗ материал | 0,1200 | 2 324,46 |  |  | 01/2012 п. 8065 |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 126,07 | 1,15 | 17,40 |  | 17,5100 | 304,63 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 2 186,19 | 1,15 | 301,69 |  | 5,7800 | 1 743,79 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 177,53 | 1,15 | 24,50 |  | 17,5100 | 428,98 |  |
|  |  | MP |  |  | 12,20 | 1,0000 | 1,46 |  | 4,9500 | 7,25 |  |
|  | 408-0121 | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | мЗ | 13,2000 | 59,99 | 1,0000 | 791,87 |  | 10,0100 | 7 926,60 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | 142 % | 121% (142,00 % * (0.85)) |  | 59,49 |  |  | 887,67 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | 95% | 76% (95,00 % * (0.8)) |  | 39,80 |  |  | 557,55 |  |
|  |  | ЗТР | I Чел-ч | 18,0780 |  |  |  |  |  |  | 2,1694 |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 I | 5 | 6 I | 7 ¦ | 8 | 9 I | 10 ¦ | 11 I | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 211,72 |  |  | 11 427,49 |  |
| 30 | 27-04-001- 04 МДС 81- 36.2004 Прил.З п. 8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 мЗ материал | 0,0900 | 3 578,42 |  |  | 01/2012 п. 8068 |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 195,70 | 1,15 | 20,25 |  | 17,5100 | 354,66 |  |
|  |  | эм |  |  | 3 365,64 | 1,15 | 348,34 |  | 5,9900 | 2 086,58 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 280,98 | 1,15 | 29,08 |  | 17,5100 | 509,22 |  |
|  |  | MP |  |  | 17,08 | 1,0000 | 1,54 |  | 4,9500 | 7,61 |  |
|  | 408-0391 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм | мЗ | 11,3400 | 145,80 | 1,0000 | 1 653,37 |  | 7,2700 | 12 020,01 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | 142% | 121% (142,00%* (0.85)) |  | 70,06 |  |  | 1 045,29 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | 95% | 76% (95,00 % * (0.8)) |  | 46,87 |  |  | 656,55 |  |
|  |  | ЗТР | Чел-ч | 27,8185 |  |  |  |  |  |  | 2,5037 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 140,44 |  |  | 16 170,71 |  |
| 31 | 27-06-020- 01 МДС 81- 36.2004 Прил.З п. 8 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа абв, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/мЗ | 1000 м2 по- крыти | 0,0600 | 54 732,41 |  |  | 01/2012 п. 8202 |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 368,45 | 1,15 | 25,42 |  | 17,5100 | 445,16 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 2 386,22 | 1,15 | 164,65 |  | 4,9300 | 811,72 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 262,54 | 1,15 | 18,12 |  | 17,5100 | 317,20 |  |
|  |  | MP |  |  | 51 977,74 | 1,0000 | 3 118,66 |  | 4,6100 | 14 377,04 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | 142% | 121% (142,00%* (0.85)) |  | 61,82 |  |  | 922,45 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | 95% | 76% (95,00 % * (0.8)) |  | 41,36 |  |  | 579,39 |  |
|  |  | ЗТР | Чел-ч | 44,0450 |  |  |  |  |  |  | 2,6427 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 411,92 |  |  | 17 135,76 |  |
| 32 | 27-06-021- 01 МДС 81- 36.2004 Прил.З п. 8 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 К=8 | 1000 м2 по- крыти | 0,0600 | 51 887,12 |  |  | 01/2012 п. 8216 |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 6,96 | 1,15 | 0,48 |  | 17,5100 | 8,41 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 24,80 | 1,15 | 1,71 |  | 4,0700 | 6,96 |  |
|  |  | MP |  |  | 51 855,36 | 1,0000 | 3111,32 |  | 4,6100 | 14 343,19 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | 142% | 121% (142,00 % * (0.85)) |  | 0,68 |  |  | 10,17 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | 95% | 76% (95,00 % * (0.8)) |  | 0,46 |  |  | 6,39 |  |
|  |  | ЗТР | Чел-ч | 0,1035 |  |  |  |  |  |  | 0,0062 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 114,65 |  |  | 14 375,13 |  |
| 33 | 47-01-001- 02 МДС 81- 36.2004 Прил.З п. 8 | Планировка участка: вручную | 100 м2 | 2,1000 | 79,56 |  |  | 01/2012 п. 10376 |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 79,56 | 1,15 | 192,14 |  | 17,5100 | 3 364,33 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | 115% | 98% (115,00%* (0.85)) |  | 220,96 |  |  | 3 297,04 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | 90% | 72% (90,00 % * (0.8)) |  | 172,92 |  |  | 2 422,31 |  |
|  |  | ЗТР | Чел-ч | 11,7300 |  |  |  |  |  |  | 24,6330 |
|  |  |  |  |  |  |  | 586,02 |  |  | 9 083,68 |  |
| 34 | 47-01-046- 04 МДС 81- 36.2004 Прил.З п. 8 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 1,5000 | 2 296,10 |  |  | 01/2012 п. 10586 |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 317,60 | 1,15 | 547,86 |  | 17,5100 | 9 593,03 |  |
|  |  | MP |  |  | 1 978,50 | 1,0000 | 2 967,75 |  | 3,5700 | 10 594,87 |  |
|  | 407-0021 | Торф | мЗ | 22,5000 | 366,11 | 1,0000 | 8 237,48 |  | 3,5700 | 29 407,79 |  |
|  | 407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | мЗ | -22,5 ООО | 131,90 | 1,0000 | -2 967,75 |  | 3,5700 | -10 594,87 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | 115% | 98% (115,00%* (0.85)) |  | 630,04 |  |  | 9 401,17 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | 90% | 72% (90,00 % * (0.8)) |  | 493,07 |  |  | 6 906,98 |  |
|  |  | ЗТР | I Чел-ч | 46,0000 |  |  |  |  |  |  | 69,0000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 908,45 |  |  | 55 308,96 |  |
| 35 | 47-01-046- Ов | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 1,5000 | 682,88 |  |  | 01/2012 п |  |  |  |

7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МДС 81- 36.2004 Прил.З п. 8 |  |  |  |  |  |  | 10588 |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 50,68 | 1,15 | 87,42 |  | 17,5100 | 1 530,78 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 301,40 | 1,15 | 519,91 |  | 6,7200 | 3 493,83 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 31,78 | 1,15 | 54,82 |  | 17,5100 | 959,91 |  |
|  |  | MP |  |  | 330,80 | 1,0000 | 496,20 |  | 4,9500 | 2 456,19 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | 115% | 98% (115,00%* (0.85)) |  | 163,58 |  |  | 2 440,87 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | 90% | 72% (90,00 % * (0.8)) |  | 128,02 |  |  | 1 793,29 |  |
|  |  | ЗТР | Чел-ч | 6,8885 |  |  |  |  |  |  | 10,3328 |
|  |  |  |  |  | 1 395,14 |  | 11 714,96 |  |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5: |  |  |  |  |  |  | 111,2877 |
|  | Сумма по разделу без учёта HP и СП |  |  | 19 639,19 |  | 104 289,56 |  |
|  | Сумма по разделу |  |  |  | 21 768,33 |  | 135 216,69 |  |
|  | В т.ч. накладные расходы |  |  |  | 1 206,63 |  | 18 004,67 |  |
|  | В т.ч.сметная прибыль |  |  |  | 922,51 |  | 12 922,46 |  |
| 6. Прочие работы |
| 36 | Тех.часть Таб. №1 | Погрузка, разгрузка мусора, лишнего грунта и демонтированного материала | т | 150,0000 | 7,60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 7,60 |  | 1 140,00 |  | 17,5100 | 19 961,40 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | 100 % | 100% |  | 1 140,00 |  |  | 19 961,40 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | 60% | 60% |  | 684,00 |  |  | 11 976,84 |  |
|  |  | ЗТР | Чел-ч | 131,8900 |  |  |  |  |  |  | 19 783,5 ООО |
|  |  |  |  |  | 2 964,00 |  | 51 899,64 |  |
| 37 | Тех.часть Таб. №1 | Вывоз мусора на 40 км | т | 150,0000 | 45,99 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 45,99 |  | 6 898,50 |  | 5,3200 | 36 700,02 |  |
|  |  | ЗТР | Чел-ч | 131,8900 |  |  |  |  |  |  | 19 783,5 ООО |
|  |  |  |  |  | 6 898,50 |  | 36 700,02 |  |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6: |  |  |  |  |  | 39 567,0000 |
|  | Сумма по разделу без учёта HP и СП |  |  | 8 038,50 |  | 56 661,42 |  |
|  | Сумма по разделу |  |  |  | 9 862,50 |  | 88 599,66 |  |
|  | В т.ч. накладные расходы |  |  |  | 1 140,00 |  | 19 961,40 |  |
|  | В т.ч.сметная прибыль |  |  |  | 684,00 |  | 11 976,84 |  |

должность, подпись (инициалы, фамилия)

8

| Сумма по смете без учёта HP и СП | 187 893,81 | 768 068,75 |
| --- | --- | --- |
| Сумма по смете | 213 076,53 | 1 139 896,79 |
| В т.ч. Накладные расходы | 15117,69 | 228 643,75 |
| В т.ч. Сметная прибыль | 10 065,03 | 143 184,29 |
| Временные здания и сооружения 1.2% | 2 556,92 | 13 678,76 |
| Составление сметной документации 1% | 2 156,33 | 11 535,76 |
| Ставка НДС 18% | 39 202,16 | 209 720,03 |
| Всего с учётом НДС | 256 991,94 | 1 374 831,34 |

## Составил

)

## Проверил должность, подпись (инициалы, фамилия

ИТОГО ПО СМЕТЕ: